## locations
dbo.section | dbo.entity_name | dbo.type | dbo.id | dbo.connections.contains
Buildings | IN-GUR-SIGD | FACILITIES/BUILDING | 3654fc48-914e-4a55-82f6-126534244886
Floors | IN-GUR-SIGD_FL1 | FACILITIES/FLOOR | a388563d-58e3-4534-b133-19389f6650a4 | IN-GUR-SIGD
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM1 | FACILITIES/ROOM | b9f2c8b8-d67e-4b50-824a-7b48ff877429 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN1 | HVAC/ZONE | a0f68db4-f074-49cf-8e80-d65634587f9f | IN-GUR-SIGD-RM1
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM2 | FACILITIES/ROOM | 58d709a5-aa50-4134-a035-0ccc2d01fd48 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN2 | HVAC/ZONE | bdf2e667-8ab2-4ae3-bcc9-9c6c7d995535 | IN-GUR-SIGD_RM2

## assets
entity_instance_name | udmi.version | udmi.timestamp | udmi.system.location.site | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.pointset.points | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | Location | Reporting Device
HLI-14 | 1.4.1 | 2023-01-30T09:03:43Z | IN-BLR-BCPWK | UB_MMR_COR | 10 | 10 | 10 | 781695ed-9d68-8549-9c35-5d20873b1b22 | IN-BLR-BCPWK | HLI-14 | HLI-14 | RS256 | Device | WALKIN COLD ROOMS

## device_entities
points_type | udmi.pointset.points | udmi.pointset.units | udmi.pointset.ref | dbo.states | dbo.translation.fields | dbo.translation.units | dbo.abstracts
HLI-14 | master_alarm_3f_chef_chiller_01 | no_units | BV1.Present_Value | 2 = INACTIVE 3=ACTIVE
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_chef_chiller_011 | no_units | BV101003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_3f_chef_chiller_01 | no_units | BV101004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_3f_chef_chiller_01 | no_units | BV101005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV101006.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV102003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV102004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV102005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV102006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | BV102008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | BV103003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | BV103004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | BV103005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_meat_chiller_03 | no_units | BV103006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_3f_meat_chiller_03 | no_units | BV103008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | BV104003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | BV104004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | BV104005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_meat_freezer_04 | no_units | BV104006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_3f_meat_freezer_04 | no_units | BV104008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | BV105003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | BV105004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | BV105005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_veg_chiller_05 | no_units | BV105006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_3f_veg_chiller_05 | no_units | BV105008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | BV106003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | BV106004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | BV106005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_chef_chiller_06 | no_units | BV106006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_7f_chef_chiller_06 | no_units | BV106008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | BV107003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | BV107004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | BV107005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_chef_freezer_07 | no_units | BV107006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_7f_chef_freezer_07 | no_units | BV107008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | BV108003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | BV108004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | BV108005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_meat_chiller_08 | no_units | BV108006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_7f_meat_chiller_08 | no_units | BV108008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | BV109003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | BV109004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | BV109005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_meat_freezer_09 | no_units | BV109006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_7f_meat_freezer_09 | no_units | BV109008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | BV110003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | BV110004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | BV110005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_veg_chiller_10 | no_units | BV110006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_7f_veg_chiller_10 | no_units | BV110008.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | BV110003.Present_Value
HLI-14 | defrost_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | BV110004.Present_Value
HLI-14 | compressor_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | BV110005.Present_Value
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_bf_garbage_chiller_11 | no_units | BV110006.Present_Value
HLI-14 | master_alarm_bf_garbage_chiller_11 | no_units | BV110008.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_chef_chiller_01 | degrees_celsius | AV101001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_chef_freezer_02 | degrees_celsius | AV102001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_meat_chiller_03 | degrees_celsius | AV103001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_meat_freezer_04 | degrees_celsius | AV104001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_veg_chiller_05 | degrees_celsius | AV105001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_chef_chiller_06 | degrees_celsius | AV106001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_chef_freezer_07 | degrees_celsius | AV107001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_meat_chiller_08 | degrees_celsius | AV108001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_meat_freezer_09 | degrees_celsius | AV109001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_veg_chiller_10 | degrees_celsius | AV111001.Present_Value
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_bf_garbage_chiller_11 | degrees_celsius | AV111002.Present_Value
s

## network
network_type | udmi.localnet.families | udmi.localnet.id
HLI-14 | bacnet

## virtual_device_entities
virtual_points_type | device_points_type | dbo.source_device_field | dbo.virtual_device_field | dbo.abstracts

## asset_template
entity_instance_name | udmi.system.location.site | udmi.pointset.points | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | location | reporting_device