## locations
dbo.section | dbo.entity_name | dbo.type | dbo.id | dbo.connections.contains
Buildings | IN-GUR-SIGD | FACILITIES/BUILDING | 3654fc48-914e-4a55-82f6-126534244886
Floors | IN-GUR-SIGD_FL1 | FACILITIES/FLOOR | a388563d-58e3-4534-b133-19389f6650a4 | IN-GUR-SIGD
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM1 | FACILITIES/ROOM | b9f2c8b8-d67e-4b50-824a-7b48ff877429 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN1 | HVAC/ZONE | a0f68db4-f074-49cf-8e80-d65634587f9f | IN-GUR-SIGD-RM1
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM2 | FACILITIES/ROOM | 58d709a5-aa50-4134-a035-0ccc2d01fd48 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN2 | HVAC/ZONE | bdf2e667-8ab2-4ae3-bcc9-9c6c7d995535 | IN-GUR-SIGD_RM2

## assets
entity_instance_name | udmi.version | udmi.timestamp | udmi.system.location.site | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.pointset.points | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | Location | Reporting Device
HLI-31 | 1.4.1 | 2023-01-30T09:03:43Z | IN-BLR-BCPWK | 4F | 10 | 10 | 10 | 2ac747f9-59ff-7240-8b62-cdf3b78af1da | IN-BLR-BCPWK | HLI-31 | HLI-31 | RS256 | Device | UPS

## device_entities
points_type | udmi.pointset.points | udmi.pointset.units | udmi.pointset.ref | dbo.states | dbo.translation.fields | dbo.translation.units | dbo.abstracts
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_01 | volts | AV101001.Present_Value | 2 = INACTIVE 3=ACTIVE
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_01 | volts | AV101002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_01 | volts | AV101003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_01 | amperes | AV101007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_01 | amperes | AV101008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_01 | amperes | AV101009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_01 | volts | AV101010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_01 | volts | AV101011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_01 | volts | AV101012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_01 | amperes | AV101016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_01 | amperes | AV101017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_01 | amperes | AV101018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_01 | volts | AV101021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_01 | volts | AV101025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_01 | hertz | AV101026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_01 | hertz | AV101027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_01 | hertz | AV101028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_01 | kilowatt | AV101029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_01 | kilowatt | AV101030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_01 | volts | AV101034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_01 | amperes | AV101035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_01 | minutes | AV101036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_01 | no_units | AV101038.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_02 | volts | AV102001.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_02 | volts | AV102002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_02 | volts | AV102003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_02 | amperes | AV102007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_02 | amperes | AV102008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_02 | amperes | AV102009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_02 | volts | AV102010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_02 | volts | AV102011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_02 | volts | AV102012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_02 | amperes | AV102016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_02 | amperes | AV102017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_02 | amperes | AV102018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_02 | volts | AV102021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_02 | volts | AV102025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_02 | hertz | AV102026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_02 | hertz | AV102027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_02 | hertz | AV102028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_02 | kilowatt | AV102029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_02 | kilowatt | AV102030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_02 | volts | AV102034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_02 | amperes | AV102035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_02 | minutes | AV102036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_02 | no_units | AV102038.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_03 | volts | AV103001.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_03 | volts | AV103002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_03 | volts | AV103003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_03 | amperes | AV103007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_03 | amperes | AV103008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_03 | amperes | AV103009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_03 | volts | AV103010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_03 | volts | AV103011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_03 | volts | AV103012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_03 | amperes | AV103016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_03 | amperes | AV103017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_03 | amperes | AV103018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_03 | volts | AV103021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_03 | volts | AV103025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_03 | hertz | AV103026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_03 | hertz | AV103027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_03 | hertz | AV103028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_03 | kilowatt | AV103029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_03 | kilowatt | AV103030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_03 | volts | AV103034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_03 | amperes | AV103035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_03 | minutes | AV103036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_03 | no_units | AV103038.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_04 | volts | AV104001.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_04 | volts | AV104002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_04 | volts | AV104003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_04 | amperes | AV104007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_04 | amperes | AV104008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_04 | amperes | AV104009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_04 | volts | AV104010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_04 | volts | AV104011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_04 | volts | AV104012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_04 | amperes | AV104016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_04 | amperes | AV104017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_04 | amperes | AV104018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_04 | volts | AV104021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_04 | volts | AV104025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_04 | hertz | AV104026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_04 | hertz | AV104027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_04 | hertz | AV104028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_04 | kilowatt | AV104029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_04 | kilowatt | AV104030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_04 | volts | AV104034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_04 | amperes | AV104035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_04 | minutes | AV104036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_04 | no_units | AV104038.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_05 | volts | AV105001.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_05 | volts | AV105002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_05 | volts | AV105003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_05 | amperes | AV105007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_05 | amperes | AV105008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_05 | amperes | AV105009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_05 | volts | AV105010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_05 | volts | AV105011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_05 | volts | AV105012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_05 | amperes | AV105016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_05 | amperes | AV105017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_05 | amperes | AV105018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_05 | volts | AV105021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_05 | volts | AV105025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_05 | hertz | AV105026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_05 | hertz | AV105027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_05 | hertz | AV105028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_05 | kilowatt | AV105029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_05 | kilowatt | AV105030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_05 | volts | AV105034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_05 | amperes | AV105035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_05 | minutes | AV105036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_05 | no_units | AV105038.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_phase2_voltage_sensor_06 | volts | AV106001.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_phase3_voltage_sensor_06 | volts | AV106002.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_phase1_voltage_sensor_06 | volts | AV106003.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106004.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106005.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106006.Present_Value
HLI-31 | input_phase1_current_sensor_06 | amperes | AV106007.Present_Value
HLI-31 | input_phase2_current_sensor_06 | amperes | AV106008.Present_Value
HLI-31 | input_phase3_current_sensor_06 | amperes | AV106009.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_phase2_voltage_sensor_06 | volts | AV106010.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_phase3_voltage_sensor_06 | volts | AV106011.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_phase1_voltage_sensor_06 | volts | AV106012.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106013.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106014.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106015.Present_Value
HLI-31 | output_phase1_current_sensor_06 | amperes | AV106016.Present_Value
HLI-31 | output_phase2_current_sensor_06 | amperes | AV106017.Present_Value
HLI-31 | output_phase3_current_sensor_06 | amperes | AV106018.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase1_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106019.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase2_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106020.Present_Value
HLI-31 | bypass_phase3_neutral_voltage_sensor_06 | volts | AV106021.Present_Value
HLI-31 | average_inter_line_voltage_sensor_06 | volts | AV106025.Present_Value
HLI-31 | input_frequency_sensor_06 | hertz | AV106026.Present_Value
HLI-31 | output_frequency_sensor_06 | hertz | AV106027.Present_Value
HLI-31 | bypass_frequency_sensor_06 | hertz | AV106028.Present_Value
HLI-31 | output_power_sensor_06 | kilowatt | AV106029.Present_Value
HLI-31 | output_apparent_power_sensor_06 | kilowatt | AV106030.Present_Value
HLI-31 | battery_voltage_sensor_06 | volts | AV106034.Present_Value
HLI-31 | battery_current_sensor_06 | amperes | AV106035.Present_Value
HLI-31 | remaining_charge_time_sensor_06 | minutes | AV106036.Present_Value
HLI-31 | lost_power_alarm_06 | no_units | AV106038.Present_Value
s

## network
network_type | udmi.localnet.families | udmi.localnet.id
HLI-31 | bacnet

## virtual_device_entities
virtual_points_type | device_points_type | dbo.source_device_field | dbo.virtual_device_field | dbo.abstracts

## asset_template
entity_instance_name | udmi.system.location.site | udmi.pointset.points | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | location | reporting_device