## locations
dbo.section | dbo.entity_name | dbo.type | dbo.id | dbo.connections.contains
Buildings | IN-GUR-SIGD | FACILITIES/BUILDING | 3654fc48-914e-4a55-82f6-126534244886
Floors | IN-GUR-SIGD_FL1 | FACILITIES/FLOOR | a388563d-58e3-4534-b133-19389f6650a4 | IN-GUR-SIGD
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM1 | FACILITIES/ROOM | b9f2c8b8-d67e-4b50-824a-7b48ff877429 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN1 | HVAC/ZONE | a0f68db4-f074-49cf-8e80-d65634587f9f | IN-GUR-SIGD-RM1
Rooms | IN-GUR-SIGD_RM2 | FACILITIES/ROOM | 58d709a5-aa50-4134-a035-0ccc2d01fd48 | IN-GUR-SIGD_FL1
Zones | IN-GUR-SIGD_ZN2 | HVAC/ZONE | bdf2e667-8ab2-4ae3-bcc9-9c6c7d995535 | IN-GUR-SIGD_RM2

## assets
entity_instance_name | udmi.version | udmi.timestamp | udmi.system.location.site | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.pointset.points | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.cloud_device_id | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | Location | Reporting Device
HLI-14 | 1.4.1 | 2023-01-30T09:03:43Z | IN-BLR-BCPWK | UB_MMR_COR | 10 | 10 | 10 | 781695ed-9d68-8549-9c35-5d20873b1b22 | IN-BLR-BCPWK | HLI-14 | HLI-14 | RS256 | Device | WALKIN COLD ROOMS | 2723577238569615 |  |  | HLI-14

## device_entities
points_type | udmi.pointset.points | udmi.pointset.units | dbo.states | dbo.translation.fields | dbo.translation.units | dbo.abstracts
HLI-14 | master_alarm_3f_chef_chiller_01 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_01
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_chef_chiller_01 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_01
HLI-14 | defrost_run_status_3f_chef_chiller_01 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_01
HLI-14 | compressor_run_status_3f_chef_chiller_01 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_01
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_02
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_02
HLI-14 | defrost_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_02
HLI-14 | compressor_run_status_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_02
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_02
HLI-14 | master_alarm_3f_chef_freezer_02 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_02
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_03
HLI-14 | defrost_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_03
HLI-14 | compressor_run_status_3f_meat_chiller_03 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_03
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_meat_chiller_03 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_03
HLI-14 | master_alarm_3f_meat_chiller_03 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_03
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_04
HLI-14 | defrost_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_04
HLI-14 | compressor_run_status_3f_meat_freezer_04 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_04
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_meat_freezer_04 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_04
HLI-14 | master_alarm_3f_meat_freezer_04 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_04
HLI-14 | discharge_fan_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_05
HLI-14 | defrost_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_05
HLI-14 | compressor_run_status_3f_veg_chiller_05 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_05
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_3f_veg_chiller_05 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_05
HLI-14 | master_alarm_3f_veg_chiller_05 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_05
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_06
HLI-14 | defrost_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_06
HLI-14 | compressor_run_status_7f_chef_chiller_06 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_06
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_chef_chiller_06 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_06
HLI-14 | master_alarm_7f_chef_chiller_06 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_06
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_07
HLI-14 | defrost_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_07
HLI-14 | compressor_run_status_7f_chef_freezer_07 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_07
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_chef_freezer_07 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_07
HLI-14 | master_alarm_7f_chef_freezer_07 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_07
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_08
HLI-14 | defrost_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_08
HLI-14 | compressor_run_status_7f_meat_chiller_08 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_08
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_meat_chiller_08 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_08
HLI-14 | master_alarm_7f_meat_chiller_08 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_08
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_09
HLI-14 | defrost_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_09
HLI-14 | compressor_run_status_7f_meat_freezer_09 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_09
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_meat_freezer_09 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_09
HLI-14 | master_alarm_7f_meat_freezer_09 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_09
HLI-14 | discharge_fan_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_10
HLI-14 | defrost_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_10
HLI-14 | compressor_run_status_7f_veg_chiller_10 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_10
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_7f_veg_chiller_10 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_10
HLI-14 | master_alarm_7f_veg_chiller_10 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_10
HLI-14 | discharge_fan_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | true=ON false=OFF | discharge_fan_run_status_11
HLI-14 | defrost_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | true=ON false=OFF | defrost_run_status_11
HLI-14 | compressor_run_status_bf_garbage_chiller_11 | no_units | true=ON false=OFF | compressor_run_status_11
HLI-14 | discharge_fan_lost_power_alarm_bf_garbage_chiller_11 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | discharge_fan_lost_power_alarm_11
HLI-14 | master_alarm_bf_garbage_chiller_11 | no_units | true=ACTIVE false=INACTIVE | master_alarm_11
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_chef_chiller_01 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_01 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_chef_freezer_02 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_02 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_meat_chiller_03 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_03 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_meat_freezer_04 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_04 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_3f_veg_chiller_05 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_05 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_chef_chiller_06 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_06 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_chef_freezer_07 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_07 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_meat_chiller_08 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_08 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_meat_freezer_09 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_09 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_7f_veg_chiller_10 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_10 | degrees_celsius: degrees_celsius
HLI-14 | zone_air_temperature_sensor_bf_garbage_chiller_11 | degrees_celsius |  | zone_air_temperature_sensor_11 | degrees_celsius: degrees_celsius
s

## network
network_type | udmi.localnet.families | udmi.localnet.id
HLI-14 | bacnet

## virtual_device_entities
virtual_points_type | device_points_type | dbo.source_device_field | dbo.virtual_device_field | dbo.abstracts

## asset_template
entity_instance_name | udmi.system.location.site | udmi.pointset.points | udmi.system.location.section | udmi.system.location.position.x | udmi.system.location.position.y | udmi.system.location.position.z | udmi.physical_tag.asset.guid | udmi.physical_tag.asset.site | udmi.physical_tag.asset.name | udmi.cloud.auth_type | dbo.devices_or_virtual_devices | dbo.type | dbo.connections.feeds | dbo.connections.controls | dbo.links | dbo.links.points | location | reporting_device